Приложение 1

к Постановлению  администрации муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 19.01.2017 № 8

Перечень

объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (Местоположение) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Здание котельной площадью 545,4 кв. м Кадастровый номер 47:18:0601001:543 с оборудованием, в том числе: | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Мозолево-1, дом 44 |
| 1.1 | АСДР комплексон-6 с водосчетчиком | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Мозолево-1, дом 44 |
| 1.2 | Котлоагрегат | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Мозолево-1, дом 44 |
| 1.3 | Дизель-генераторная установка мощностью 120кВт | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Мозолево-1, дом 44 |
| 1.4 | Котел КВм-1,45КБ в комплекте с топкой ТВМ | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Мозолево-1, дом 44 |
| 2 | Земельный участок Общая площадь 2 972 кв.м Кадастровый номер 47:18:0601001:545 | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Мозолево-1, дом 44 |
| 3. | Здание кочегарки площадью 186,2 кв.м. Кадастровый номер 47-47-07/010/2012-162 с оборудованием, в том числе: | Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Ларьян, пер. Торфяников, дом 11е |
| 3.1 | Котел КВр-0,5К-2шт. | Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Ларьян, пер. Торфяников, дом 11е |
| 4. | Земельный участок Общая площадь 4 022 кв.м Кадастровый номер 47:18: 0503001:260 | Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Ларьян, пер. Торфяников, дом 11е |
| 5. | Здание насосной площадью 12 кв.м. | Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Сельхозтехника |
| 6. | Здание насосной площадью данных нет | Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Сельхозтехника |
| 7. | Тепловая сеть протяженность 1423 м кадастровый номер 4761860601001:573 | Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Мозолево-1 |
| 8. | Тепловые сети протяженность 2589 м кадастровый номер 47:18:0000000:9149 | Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Сельхозтехника |
| 9. | Теплосеть протяженность 3452 м кадастровый номер 47:18:0511001:513 | Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Бор |
| 10. | Тепловые сети протяженность 288 м кадастровый номер 47:18:0503001:313 | Ленинградская область, Бокситогорский район, пос. Ларьян |