УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации ___________________В.Н. Сумерин ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЗА 2022 год Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (наименование) г. Санкт-Петербург, 2023 год

Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2021 г. N 65788

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 октября 2021 г. N 1169

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2021, N 24, ст. 4202), пунктом 10 части 2 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159) и пунктом 1 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; 2019, N 5, ст. 391), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2. Признать утратившими силу:

приказ Минэнерго России от 14 декабря 2011 г. N 600 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2012 г., регистрационный N 23101);

приказ Минэнерго России от 19 ноября 2015 г. N 870 "О внесении изменения в Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, утвержденный приказом Минэнерго России от 14 декабря 2011 г. N 600" (зарегистрирован Минюстом России 15 декабря 2015 г., регистрационный N 40100).

Министр

Н.Г. ШУЛЬГИНОВ

Приложение №1

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2022 год, т.у.т.

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ (нетрадиционные и возобновляемые источники энергии) | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3809,550 | 3809,550 |
| Ввоз | 2 | 0,802 | – | – | 4475,247 | 764,191 | – | – | – | – | 5240,240 |
| Вывоз | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Изменение запасов | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Потребление первичной энергии | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Статистическое расхождение | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0,802 | – | – | 3510,468 | 34,021 | – | – | – | 3809,550 | 7354,842 |
| Котельные | 8.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0,802 | – | – | 3510,468 | 34,021 | – | – | – | 3809,550 | 7354,842 |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Переработка нефти | 9.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Переработка газа | 9.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Обогащение угля | 9.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Собственные нужды | 10 | – | – | – | 141,469 | – | – | – | – | 72,677 | 214,146 |
| Потери при передаче | 11 | – | – | – | 99,452 | – | – | – | – | 357,678 | 457,130 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | – | – | – | – | 764,191 | – | – | – | – | 764,191 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Промышленность | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Продукт 1 | 14.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ... | ... | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Продукт N | 14.N | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочая промышленность |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Строительство | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Транспорт и связь | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Железнодорожный | 16.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Трубопроводный | 16.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Автомобильный | 16.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочий | 16.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сфера услуг | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Население | 18 | – | – | – | 543,396 | 730,170 | – | – | – | 2344,814 | 3618,380 |
| Бюджетные организации |  | – | – | – | 147,666 | – | – | – | – | 687,833 | 835,499 |
| Прочие потребители |  | – | – | – | 32,797 | – | – | – | – | 44,675 | 77,472 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение №2

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС УГЛЯ

Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2022 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Отчетный год | Прогнозный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид ТЭР | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов, тонн | 1 | – | – |
| Ввоз | 2 | 1,045 | 0,645 |
| Вывоз | 3 | – | – |
| Изменение запасов | 4 | – | – |
| Потребление первичной энергии | 5 | – | – |
| Статистическое расхождение | 6 | – | – |
| Производство электрической энергии | 7 | – | – |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1,045 | 0,645 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | – | – |
| Котельные | 8.2 | 1,045 | 0,645 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | – | – |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | – | – |
| Переработка нефти | 9.1 | – | – |
| Переработка газа | 9.2 | – | – |
| Обогащение угля | 9.3 | – | – |
| Собственные нужды | 10 | – | – |
| Потери при передаче | 11 | – | – |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | – | – |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | – | – |
| Промышленность | 14 | – | – |
| Продукт 1 | 14.1 | – | – |
| Продукт М | 14.М | – | – |
| Прочая промышленность |  | – | – |
| Строительство | 15 | – | – |
| Транспорт и связь | 16 | – | – |
| Железнодорожный | 16.1 | – | – |
| Трубопроводный | 16.2 | – | – |
| Автомобильный | 16.3 | – | – |
| Прочий | 16.4 | – | – |
| Сфера услуг | 17 | – | – |
| Население | 18 | – | – |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 | – | – |

На территорию муниципального образования уголь доставляется из-за пределов Бокситогорского района. Уголь потребляется котельными на производство тепловой энергии для населения.

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПРИРОДНОГО ГАЗА Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2022 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Отчетный год | Прогнозный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид ТЭР | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов, тыс. м3 | 1 | – | – |
| Ввоз | 2 | 3878,03 | 4651,53 |
| Вывоз | 3 | – | – |
| Изменение запасов | 4 | – | – |
| Потребление первичной энергии | 5 | – | – |
| Статистическое расхождение | 6 | – | – |
| Производство электрической энергии | 7 | – | – |
| Производство тепловой энергии | 8 | 3042,00 | 3815,50 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | – | – |
| Котельные | 8.2 | 3042,00 | 3815,50 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | – | – |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | – | – |
| Переработка нефти | 9.1 | – | – |
| Переработка газа | 9.2 | – | – |
| Обогащение угля | 9.3 | – | – |
| Собственные нужды | 10 | 122,59 | 122,59 |
| Потери при передаче | 11 | 86,18 | 86,18 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | – | – |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | – | – |
| Промышленность | 14 | – | – |
| Продукт 1 | 14.1 | – | – |
| Продукт М | 14.М | – | – |
| Прочая промышленность |  | – | – |
| Строительство | 15 | – | – |
| Транспорт и связь | 16 | – | – |
| Железнодорожный | 16.1 | – | – |
| Трубопроводный | 16.2 | – | – |
| Автомобильный | 16.3 | – | – |
| Прочий | 16.4 | – | – |
| Сфера услуг | 17 | – | – |
| Население | 18 | 470,88 | 470,88 |
| Бюджетным организациям | 19 | 127,96 | 127,96 |
| Прочим потребителям | 20 | 28,42 | 28,42 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | – | – |

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (ДРОВА) Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2022 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Отчетный год | Прогнозный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид ТЭР | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов, плот. м3 | 1 | – | – |
| Ввоз | 2 | 2872,9 | 2745 |
| Вывоз | 3 | – | – |
| Изменение запасов | 4 | – | – |
| Потребление первичной энергии | 5 | – | – |
| Статистическое расхождение | 6 | – | – |
| Производство электрической энергии | 7 | – | – |
| Производство тепловой энергии | 8 | 127,9 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | – | – |
| Котельные | 8.2 | 127,9 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | – | – |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | – | – |
| Переработка нефти | 9.1 | – | – |
| Переработка газа | 9.2 | – | – |
| Обогащение угля | 9.3 | – | – |
| Собственные нужды | 10 | – | – |
| Потери при передаче | 11 | – | – |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 2872,9 | 2745 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | – | – |
| Промышленность | 14 | – | – |
| Продукт 1 | 14.1 | – | – |
| Продукт М | 14.М | – | – |
| Прочая промышленность |  | – | – |
| Строительство | 15 | – | – |
| Транспорт и связь | 16 | – | – |
| Железнодорожный | 16.1 | – | – |
| Трубопроводный | 16.2 | – | – |
| Автомобильный | 16.3 | – | – |
| Прочий | 16.4 | – | – |
| Сфера услуг | 17 | – | – |
| Население | 18 | 2745 | 2745 |
| Бюджетным организациям | 19 | – | – |
| Прочим потребителям | 20 | – | – |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | – | – |

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2022 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Отчетный год | Прогнозный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид ТЭР | Вид ТЭР |
| Производство энергетических ресурсов, Гкал | 1 | 25636,270 | 25636,270 |
| Ввоз | 2 | – | – |
| Вывоз | 3 | – | – |
| Изменение запасов | 4 | – | – |
| Потребление первичной энергии | 5 | – | – |
| Статистическое расхождение | 6 | – | – |
| Производство электрической энергии | 7 | – | – |
| Производство тепловой энергии | 8 | 25636,270 | 25636,270 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | – | – |
| Котельные | 8.2 | 25636,270 | 25636,270 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | – | – |
| Преобразование энергетических ресурсов | 9 | – | – |
| Переработка нефти | 9.1 | – | – |
| Переработка газа | 9.2 | – | – |
| Обогащение угля | 9.3 | – | – |
| Собственные нужды | 10 | 489,077 | 489,077 |
| Потери при передаче | 11 | 2406,988 | 2406,988 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | – | – |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | – | – |
| Промышленность | 14 | – | – |
| Продукт 1 | 14.1 | – | – |
| Продукт М | 14.М | – | – |
| Прочая промышленность |  | – | – |
| Строительство | 15 | – | – |
| Транспорт и связь | 16 | – | – |
| Железнодорожный | 16.1 | – | – |
| Трубопроводный | 16.2 | – | – |
| Автомобильный | 16.3 | – | – |
| Прочий | 16.4 | – | – |
| Сфера услуг | 17 | – | – |
| Население | 18 | 15779,369 | 15779,369 |
| Бюджетным организациям | 19 | 4628,754 | 4628,754 |
| Прочим потребителям | 20 | 300,641 | 300,641 |
| Использование ТЭР в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | – | – |

Приложение №3

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕВОДА В ТОННЫ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

| Виды топливно-энергетических ресурсов | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный | т | 0,768 |
| Уголь бурый | т | 0,467 |
| Рядовой уголь месторождений: |  |  |
| Уголь донецкий | т | 0,876 |
| Уголь кузнецкий | т | 0,867 |
| Уголь карагандинский | т | 0,726 |
| Уголь подмосковный | т | 0,335 |
| Уголь воркутинский | т | 0,822 |
| Уголь интинский | т | 0,649 |
| Уголь челябинский | т | 0,552 |
| Уголь свердловский | т | 0,33 |
| Уголь башкирский | т | 0,264 |
| Уголь нерюнгринский | т | 0,987 |
| Уголь якутский | т | 0,751 |
| Уголь черемховский | т | 0,752 |
| Уголь хакасский | т | 0,727 |
| Уголь канско-ачинский | т | 0,516 |
| Уголь тувинский | т | 0,906 |
| Уголь магаданский | т | 0,701 |
| Уголь экибастузский | т | 0,628 |
| Сланцы горючие | т | 0,3 |
| Торф топливный | т | 0,34 |
| Дрова для отопления | куб. м | 0,266 |
| Нефть, включая газовый конденсат | т | 1,430 |
| Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| Кокс металлургический | т | 0,990 |
| Брикеты угольные | т | 0,605 |
| Брикеты и полубрикеты торфяные | т | 0,600 |
| Мазут топочный | т | 1,370 |
| Мазут флотский | т | 1,430 |
| Топливо печное бытовое | т | 1,450 |
| Керосин для технических целей | т | 1,470 |
| Керосин осветительный | т | 1,470 |
| Газ горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| Топливо дизельное | т | 1,450 |
| Топливо моторное | т | 1,430 |
| Бензин автомобильный | т | 1,490 |
| Бензин авиационный | т | 1,470 |
| Топливо для реактивных двигателей | т | 1,470 |
| Нефтебитум | т | 1,350 |
| Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Тепловая энергия | Гкал | 0,1486 |
| Электрическая энергия гидравлических станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |
| Электрическая энергия атомных станций | тыс. кВт*ч | 0,123 |

Приложение №4

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

| Группы потребителей | Объемные диапазоны групп потребителей | , руб./1000 м3 без НДС | , руб./1000 м3 без НДС | , руб./1000 м3 с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я группа | от 500 млн куб. м в год до 1 млрд куб. м в год | 363,6 | 164,61 | 3777,76 |
| 2-я группа | от 100 млн куб. м до 500 млн куб. м в год включительно | 367,64 | 161,83 | 3786,77 |
| 3-я группа | от 10 до 100 млн куб. м в год включительно | 538,34 | 206,61 | 5327,88 |
| 4-я группа | от 1 до 10 млн куб. м в год включительно | 811,98 | 206,61 | 7284,96 |
| 5-я группа | от 0,1 до 1 млн куб. м в год включительно | 826,86 | 206,61 | 7391,38 |
| 6-я группа | от 0,01 до 0,1 млн куб. м в год включительно | 838,31 | 206,61 | 7473,27 |
| 7-я группа | до 0,01 млн куб. м в год включительно | 878,71 | 206,61 | 7762,21 |
| 8-я группа | население | 7681,75 | 0 | 7681,75 |

Приложение №5

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

ТАБЛИЦА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ТОННУ УСЛОВНОГО ТОПЛИВА

| Вид топлива | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм. () | Коэффициент перевода в т у.т. (К) | Приведенная стоимость в т у.т. ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ природный 1 группа | тыс. куб. м | 3777,76 | 1,154 за тыс. м3 | 3273,62 |
| Газ природный 2 группа | тыс. куб. м | 3786,77 |  | 3281,43 |
| Газ природный 3 группа | тыс. куб. м | 5327,88 |  | 4616,88 |
| Газ природный агрегированная группа | тыс. куб. м | – |  | – |
| Газ природный население | тыс. куб. м | 7681,75 |  | 6656,63 |
| СПГ | т | – | – | – |
| КПГ | тыс. куб. м | – | – | – |
| Сырая нефть | т | – | – | – |
| Нефтепродукты | мазут | т | – | – | – |
|  | дизельное топливо | т | – | – | – |
|  | СУГ | т | – | – | – |
| Уголь (марка и коэффициент перевода в т у.т.) | т | 7512 | Каменный уголь 0,768 за 1 т | 9781,25 |
| Прочее твердое топливо (вид и коэффициент перевода в т у.т.) | куб. м. | 900 | Дрова для отопления 0,266 за 1 м3 | 3383,46 |
| Электрическая энергия | кВт*ч | 5,38 | 0,123 за тыс. кВт*ч | 0,0437 |

Приложение №6

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

ЗАПРОС О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ В 2022 ГОДУ

Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Субъект Российской Федерации _______________

| Наименование показателя | Электрическая станция 1 | Электрическая станция 2 | Электрическая станция 3 | Электрическая станция 4 | Электрическая станция 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОКТМО | ОКТМО | ОКТМО | ОКТМО | ОКТМО |
| Установленная мощность | – | – | – | – | – |
| Вид используемого топлива | – | – | – | – | – |
| Отпущено электрической энергии, млн кВт*ч | – | – | – | – | – |
| Отпущено тепловой энергии, тыс. Гкал | – | – | – | – | – |
| Удельный расход топлива, в том числе | на отпуск электрической энергии, г у.т./кВт*ч | – | – | – | – |  |
|  | на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | – | – | – | – |  |
| Планируемый удельный расход топлива | на отпуск электрической энергии, г у.т./кВт*ч | – | – | – | – |  |
|  | на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | – | – | – | – |  |
| Инвестиции, в том числе | модернизация/технологическое перевооружение, млн руб. | – | – | – | – |  |
|  | плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям, млн руб. | – | – | – | – |  |
| Субсидия, млн руб. |  | – | – | – | – |  |
| Удельные постоянные годовые затраты на эксплуатацию установленной мощности, тыс. руб./МВт | – | – | – | – | – |
| Планируемые удельные постоянные годовые затраты на эксплуатацию установленной мощности, тыс. руб./МВт | – | – | – | – | – |

На территории муниципального образования электрические станции отсутствуют. Электрическая энергия поставляется из-за пределов Борского сельского поселения.

Приложение №7

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

ЗАПРОС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2022 ГОДУ

ОКТМО 41603416101

Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Субъект Российской Федерации

| Наименование котельной | ОКТМО | Установленная мощность, Гкал | Вид используемого топлива | Отпущено т/энергии, тыс. Гкал | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | Планируемый удельный расход топлива, кг у.т./Гкал | Инвестиции, в том числе | Субсидия | Удельные постоянные годовые затраты на эксплуатацию установленной мощности, руб./Гкал | Планируемые удельные постоянные затраты на эксплуатацию установленной мощности, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | модернизация/ технологическое перевооружение, млн руб. | плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям, млн руб. |  |  |  |
| Котельная д. Бор | 41603416101 | 10,04 | Природный газ | 22385,65 | 158,08 | 158,08 | 17957,17 | – | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Мозолево-1 |  | 2,5 | Каменный уголь | 2523,21 | 230,01 | 281,76 | 2850,0 | – | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Ларьян |  | 0,86 | Каменный уголь | 727,41 | 230,01 | 284,57 | 2850,0 | – | н/д | н/д | н/д |

Приложение №8

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

ЗАПРОС О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2022 ГОДУ

ОКТМО 41603416101

Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Субъект Российской Федерации _______________

| Промышленность | ОКВЭД | Вид топлива | Объем потребления топлива | Инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепловая энергия для технологических нужд | сырьевые нужды | модернизация/технологическое перевооружение | плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |

На территории муниципального образования промышленные предприятия отсутствуют.

Приложение №9

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

ЗАПРОС О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ В 2022 ГОДУ

ОКТМО 41603416101

Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Субъект Российской Федерации _____________

| Организация сферы услуг | ОКВЭД | Вид топлива | Объем потребления топлива | Инвестиции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | отопление (для организаций, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения) | горячее водоснабжение (для организаций, не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения) | модернизация/техническое перевооружение | плата за присоединение к газораспределительным сетям |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – |

Данные о потреблении топливно-энергетических ресурсов в разрезе отдельных организаций не производится.

Приложение №10

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

СВЕДЕНИЯ

О ПОТРЕБЛЕНИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА 2022 ГОД

ОКТМО 41603416101

Муниципальное образование Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Субъект Российской Федерации ______________

| Наименование муниципального района | ОКТМО | Вид ТЭР, потребляемых населением (природный газ, сниженный природный газ, сжиженный углеводородный газ, дизельное топливо, уголь, прочее) | Объем потребления топлива населением по направлениям использования, тыс. т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО, в том числе | отопление (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам теплоснабжения) | горячее водоснабжение (только для домовладений и квартир, не подключенных к централизованным системам горячего водоснабжения) |
| Борское сельское поселение | 41603416101 | Природный газ, каменный уголь, дрова | 3618,380 | 0,0 | 0,0 |

| Вид потребления | ОКТМО 41603416101 |
| --- | --- |
|  | потребитель 1 | потребитель 2 | потребитель N |
|  | вид замещаемого топлива | объем потребления, т у.т. | вид замещаемого топлива | объем потребления, т у.т. | вид замещаемого топлива | объем потребления, т у.т. |
|  |  | текущий | планируемый |  | текущий | планируемый |  | текущий | планируемый |
| Продукт | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прочая промышленность | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Сфера услуг | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Население | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение №11

к Порядку составления

топливно-энергетических

балансов субъектов

Российской Федерации,

муниципальных образований

ПРОГНОЗНЫЙ РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

| Вид потребления | ОКТМО 41603416101 |
| --- | --- |
|  | Борское сельское поселение | потребитель 2 | потребитель N |
|  | вид замещаемого топлива | объем потребления, т у.т. | вид замещаемого топлива | объем потребления, т у.т. | вид замещаемого топлива | объем потребления, т у.т. |
|  |  | текущий | планируемый |  | текущий | планируемый |  | текущий | планируемый |
| Производство электрической энергии | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Производство тепловой энергии | Природный газ | 3042,0 | 3815,5 | – | – | – | – | – | – |
| Теплоэлектростанции | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Котельные | Природный газ | 3042,0 | 3815,5 | – | – | – | – | – | – |
| Конечное потребление ТЭР | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Промышленность | – | – | – |  |  |  |  |  |  |
| Продукт | – | – | – | – | – | – | – | – | – |