Утвержден

распоряжением главы

администрации Борского

сельского поселения

от  06.11.2013  №65-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

подлежащего списанию муниципального движимого имущества казны

| № п/п | Наименование имущества | Кол-во | Год приобретения | Балансовая стоимость | Процент износа | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электросчетчик | 18 | до 2000 | 832,3 | 100% | 0 |
| 2. | Электросчетчик 3-фазный | 4 | 2002 | 8520 | 100% | 0 |
| 3. | Телефон | 1 | 2002 | 289 | 100% | 0 |
| 4. | Калькулятор | 1 | 2002 | 50 | 100% | 0 |
| 5. | Электросчетчик 3фазный | 2 | 2002 | 4380 | 100% | 0 |
| 6. | Электросчетчик 3 фазный | 1 | 2002 | 2270 | 100% | 0 |
| 7. | Насос ЭЦВ 6-6,3-140 | 1 | до 2002 | 5260 | 100% | 0 |
| 8. | Сварочный аппарат | 1 | до 2002 | 8820 | 100% | 0 |
| 9. | Насос с Эл/дв | 1 | до 2002 | 30666,67 | 100% | 0 |
| 10. | Насос 6-6,5-80 | 1 | до 2002 | 5850 | 100% | 0 |
| 11. | Насос сетевой к80-65-160 | 1 | до 2002 | 12000 | 100% | 0 |
| 12. | Насос ЭЦВ 6-16-75 | 2 | до 2002 | 15666,66 | 100% | 0 |
| 13. | Насос К-100-80-160 | 1 | до 2002 | 4583 | 100% | 0 |
| 14. | Устройство защитное дв. ФЗД-3 | 1 | до 2002 | 667 | 100% | 0 |
| 15. | Сварочный аппарат ТДМ-300 | 1 | до 2002 | 7000 | 100% | 0 |
| 16. | Мегаметр | 1 | до 2002 | 2800 | 100% | 0 |
| 17. | Эл. Двиг. АИР 16092 15 кВт/300 | 1 | до 2002 | 8354,17 | 100% | 0 |
| 18. | Насос КН 100-65-200 с Эл. дв. | 1 | до 2002 | 20833,33 | 100% | 0 |
| 19. | Труба б/ш 57*6-0,404 тн |  | 2012 | 29023,36 | 100% | 0 |
| 20. | Насос СДП 16/25 с дв.4,0/3000 | 1 | до 2002 | 47200 | 100% | 0 |
| 21. | Регулятор РС 29.1.43 | 3 | до 2002 | 86730 | 100% | 0 |
| 22. | Механизм МЭО 250/63-0,25-Р-99 | 3 | до 2002 | 59826 | 100% | 0 |
| 23. | Эл. двигатель А 180М2ЖУ230/300 | 1 | до 2002 | 28350 | 100% | 0 |
| 24. | Насос КМ 100-65-200 кот. | 1 | до 2002 | 14000 | 100% | 0 |
| 25. | Насос ЦНСГ 38/176 | 2 | до 2002 | 39200 | 100% | 0 |
| 26. | Вентилятор котельной | 2 | до 2002 | 3688,18 | 100% | 0 |
| 27. | Дымосос центр. котел. | 1 | до 2002 | 6584,9 | 100% | 0 |
| 28. | Дымосос ДН 112 | 1 | до 2002 | 20333,34 | 100% | 0 |